## Kabellänge
Berechnungshilfe f. Längenfrequenz
Verkürzugsfaktor: | 0.66 |  | F1 | 58.77 | 39.3
gemessene Längenfrequenz: | 39.3 | MHz | F2 | 98.07 | 39.3
Kabellänge: | 2.5191 | m | F3 | 137.37 | 78.6 | :2
© DM2CMB |  |  | Längenfrequenz: |  | 39.3

## Kabelparameter
gemessene Kabellänge: | 2 | m | F1 | 32.8 | 61.9
gemessene Längenfrequenz: | 61.25 | MHz | F1 | 94.7 | 60.6
gemessene Kapazität: | 35 | pF | F3 | 155.3 | 122.5
Wellenwiderstand: | 233.2362 | Ohm | Längenfrequenz: |  | 61.25
Verkürzugsfaktor: | 0.81659
© DM2CMB

## Widerstandsanpassung
Impedanz des Filters: | Z2 | 75 | Ohm | R2*2= | 86.6025
| Z3 | 75 | Ohm | R3*2= | 86.6025
| Z1 | 50 | Ohm
Anpassungswiderstände: | R1 | 86.6025 | Ohm
| R2 | 43.3013 | Ohm
| R3 | 43.3013 | Ohm
| R4 | 86.6025 | Ohm |  | 31.6987 | 31.6987
[5 empty] | 118.3013 | 118.3013
Einfügedämpfung: | R1,R2 | -5.7195 | dB | (Leistungspegel) | 0.26795 | 0.26795
| R3,R4 | -5.7195 | dB | (Leistungspegel)
|  | -11.439 | dB
© DM2CMB

## Dämpfungsglied 1
PI Schaltung
© DM2CMB
Z1 = Z2 = | 50 | Ohm |  |  | Belastung der Widerstände bei einer
[5 empty] | Eigangsleistung von: |  | 30 | Watt
A = | 40 | dB
R1 = R3 = | 51.0101 | Ohm |  | Ue= | 38.7298 | R1= | 29.4059 | Watt
R2 = | 2499.75 | Ohm | 0.01 | I(R1)= | 0.75926 | R2= | 0.58812 | Watt
|  | Tu = |  | R3//Z= | 25.25 | R3= | 0.0029406 | Watt
R1 = R3 = | 50 | Ohm |  | I(R2)= | 0.015339
R2 = | 2500 | Ohm | 0.009901 | U(R3) | 0.3873
A = | 40.0864 | dB |  | Ue= | 38.352 | R1= | 29.4175 | Watt
Z-Wert = | 49.0291 | Ohm |  | I(R1)= | 0.76704 | R2= | 0.57676 | Watt
SWV= | 1.0198 |  |  | R3//Z= | 25 | R3= | 0.0028838 | Watt
|  |  | 2525 | I(R2)= | 0.015189
|  |  |  | U(R3)= | 0.37972

## Dämpfungsglied 2
50 Ohm Abschlusswiderstand als R1 eines 40 dB Dämpfungsgliedes
© DM2CMB
Eingangsleistung = |  |  | 10 | Watt |  | Belastung von R2´bei Aufsplittung durch Reihenschaltung mehrereWiderstände
R1 = | 50 | Ohm | 9.8058 | Watt |  | R21 | 1000 | Ohm | 0.076901 | Watt
R2 = | 2500 | Ohm | 0.19225 | Watt | 0.009901 | R22 | 1000 | Ohm | 0.076901 | Watt
R3 = | 50 | Ohm | 0.00096126 | Watt |  | R23 | 500 | Ohm | 0.03845 | Watt
A = | 40.0864 | dB | Ue= | 22.1425 |  | R24 |  | Ohm | 0 | Watt
Z-Wert = | 49.0291 | Ohm | I(R1)= | 0.44285
SWV= | 1.0198 |  | R3//Z= | 25
|  |  | I(R2)= | 0.0087693
|  |  | U(R3) | 0.21923
Umrechnung der vom NWT angezeigten Leistung (Pegel) bei Vorschaltung eines Dämpfungsgliedes
gemessene Leistung |  | 30 | µW |  |  | gemessene Leistung |  | 0 | dBm
Dämpfungswert |  | 55 | dB |  |  | Dämpfungswert |  | 40 | dB
tatsächliche Leistung |  | 9.4868 | Watt |  |  | tatsächliche Leistung |  | 10 | Watt